Учетная карточка

выполненных работ по жил. дому ул. Ленина 24

Год постройки 	                                    -

Материал стен- 	             кирпичный

Количество этажей	                      -

Количество подъездов	        2

Кровля - 	               асбоцементный  волнистый лист

Количество квартир	                      -

Общая площадь дома	108

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед. измерения | Объем выполненных работ по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  |  | Физ. | Тыс.руб | Физ. | Тыс.руб | Физ. | Тыс.руб | Физ. | Тыс.руб |
| 1. | Кровля | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Трубопровод ХВС | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Трубопровод теплоснабжения | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Трубопровод водоотведения | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Электроснабжение | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подъезды | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Отмостка | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Благоустройство территорий | руб |  |  | - | 3,0 | - | 1,0 |  |  |
| 9. | Детская площадка | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Площадка для сбора ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Вентшахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Отчистка и проверка |  |  |  |  |  | 1 | 4,0 |  |  |
| 12 | Промывка и опресовка трубопроводов отоп. |  |  |  |  |  | 1 | 10,0 |  |  |